## List1
PŘEPOČET POVRCHOVÝCH TEPLOT
Teplotní faktor fRsi (-) |  | 0.762
Teplota vnitřního vzduchu (°C) | 21 | Povrchové teploty
Teploty venkovního vzduchu (°C) | -13 | 12.908
| -15 | 12.432
| -17 | 11.956
BARVA POLE | Volitelná hodnota (zadání)
BARVA POLE | Spočítaná hodnota (výsledek)
Komentář: Program slouží k přepočtu povrchových teplot v interiéru dle příslušného teplotního faktoru fRsi pro různé teploty venkovního vzduchu